|  | министерство на земеделието и храните “АГРОЛЕСПРОЕКТ” ЕООД |
| --- | --- |

за

на

област Хасково

София, 2024 година

План за защита на горските територии от пожари

Всички противопожарни мероприятия са планирани съгласно чл. 136 от ЗГ от 08.03.2011 г., съгласно Наредба № 18 от 07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии (притурка към ДВ бр. 82 от 23.10.2015 г.) и съобразени с Наредба № 8 от 11.05.2012 г. “За условията и реда за защита на горските територии от пожари”.

Горите в териториалния обхват за контрол от ТП ДГС “Хасково” са обособени в два противопожарни блока, съответно в I-ви ГСУ “Димитровград” и II-ри ГСУ “Хасково”, за които са планирани необходимите противопожарни мероприятия по участъци.

Възможните източници, от които би могла да възникне пожарна опасност за горските комплекси в района на ТП ДГС “Хасково” са разположените сред тях населени места, пресичащите ги шосета и пътища, биваците на туристи, пастири, горски работници и други.

Най-честите причини за възникване на пожари в горските територии са следните:

- Изгаряне на треви и храсти при почистване на ливади и ниви, които граничат с гора;

- Изхвърляне на неизгасени клечки кибрит и угарки от цигари;

- Небрежно боравене с огън от работници, пастири и туристи;

- Техническа неизправност на машини и превозни средства, работещи в гората;

- Самозапалване на лесно запалими вещества и материали;

- Аварии на електрически далекопроводи, които минават над и в близост до горите;

- Подпалване на сухи треви или дървета в следствие на природни явления (мълнии).

Противопожарните дялове са обособени от участъци с еднакъв клас на пожарна опасност и са нанесени на картите за защита от пожари в мащаб 1:25 000 със съответния цвят на класа на пожарна опасност.  Класът на пожарна опасност на насажденията и останалите горски площи е определен според характеристиката на преобладаващите насаждения и степента на овлажняването на месторастенето (Методика за определяне на класа на пожарна опасност на насажденията, Приложение № 40 към чл. 137, ал.2 от Наредба № 18 от 07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии).

I-ви - висока

иглолистни:

- иглолистни насаждения и култури, растящи на много сухи, сухи и сухи до свежи месторастения.

IІ-ри - средна

иглолистни:

- насаждения и култури, растящи на свежи до сухи и свежи месторастения;

широколистни:

- насаждения и култури, растящи на много сухи, сухи и сухи до свежи месторастения.

IІІ-ти - ниска

иглолистни:

-	насаждения и култури, растящи на свежи до влажни и влажни месторастения;

широколистни:

-	насаждения и култури, растящи на свежи до сухи, свежи, свежи до влажни и влажни месторастения.

За най-малката единица за обособяване на клас на пожарна опасност в горскостопанския план се приема отделът (определя се като среднопретеглена стойност от класовете на подотделите) и така са изработени картите за защита от пожари в М 1:25 000 на ТП ДГС “Хасково”. На тези карти за защита от пожари в М 1:25 000 площите, отнесени към съответните класове на пожарна опасност, са оцветени с различни цветове.

За по-точно определяне обаче, показаното разпределение на площта по класове на пожарна опасност и по горскостопански участъци в таблица № 36 е извършено по подотдели (насаждения). Към кратките записки на горскостопанските участъци са приложени ведомости, в които са посочени кои подотдели в съответния отдел към кой клас на пожарна опасност са отнесени.

Таблица № 36

Разпределение на площта по насаждения по класове на пожарна опасност

в ТП ДГС “Хасково” - общо

| Tериториален обхват |  | Kласове на пожарна опасност |  |  | Всичко |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I клас висока | II клас средна | III клас ниска |  |
|  |  | хектари |  |  |  |
| ГСУ 1 | площ | 73.2 | 3698.6 | 3424.5 | 7196.3 |
|  | процент | 0.2 | 7.8 | 7.2 | 15.2 |
| ГСУ 2 | площ | 1988.2 | 20872.9 | 17622.7 | 40483.8 |
|  | процент | 4.2 | 43.6 | 37.0 | 84.8 |
| ВСИЧКО | площ | 2061.4 | 24571.5 | 21047.2 | 47680.1 |
|  | процент | 4.4 | 51.4 | 44.2 | 100.0 |
| в т.ч. Държавна собственост | площ | 372.1 | 7498.0 | 4777.6 | 12647.7 |
|  | процент | 0.8 | 15.7 | 10.0 | 26.5 |
| в т.ч. Общинска собственост | площ | 1606.5 | 15020.6 | 14650.9 | 31278.0 |
|  | процент | 3.4 | 31.7 | 30.7 | 65.8 |
| в т.ч. Частна на физически лица | площ | 40.1 | 1299.0 | 864.9 | 2204.0 |
|  | процент | 0.1 | 2.7 | 1.8 | 4.6 |
| в т.ч. Частна съсобственост | площ | - | 10.6 | 7.1 | 17.7 |
|  | процент | - | - | - | - |
| в т.ч. Врем.стоп. от общината | площ | 31.0 | 309.6 | 197.4 | 538.0 |
|  | процент | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 1.1 |
| в т.ч. Частна религиозна | площ | - | 11.1 | 57.6 | 68.7 |
|  | процент | - | - | 0.1 | 0.1 |
| в т.ч. Частна на юридически лица | площ | 11.3 | 421.3 | 491.7 | 924.3 |
|  | процент | - | 0.9 | 1.0 | 1.9 |
| в т.ч. Частна кооперативна | площ | 0.4 | 1.3 | - | 1.7 |
|  | процент | - | - | - | - |

В т.ч. Държавна собственост

| Tериториален обхват |  | Kласове на пожарна опасност |  |  | Всичко |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I клас висока | II клас средна | III клас ниска |  |
|  |  | хектари |  |  |  |
| ГСУ 1 | площ | 37.7 | 1945.2 | 1630.4 | 3613.3 |
|  | процент | 0.3 | 15.4 | 12.9 | 28.6 |
| ГСУ 2 | площ | 334.4 | 5552.8 | 3147.2 | 9034.4 |
|  | процент | 2.6 | 43.9 | 24.9 | 71.4 |
| ВСИЧКО | площ | 372.1 | 7498.0 | 4777.6 | 12647.7 |
|  | процент | 2.9 | 59.3 | 37.8 | 100.0 |

Противопожарните прегради са съоръжения със специфично противопожарно предназначение и разположение. Съоръжения, които са разположени на терена (пътища, жп линии, просеки на електропроводи, противопожарни просеки и др.) представляват естествени прегради на огъня.

За предотвратяване възникването на пожари, за ограничаване на разпространението и за бързото им потушаване, се предвижда направа на противопожарни съоръжения и провеждане на мероприятия, които заедно със съществуващите естествени и изкуствени прегради на огъня ще намалят щетите при евентуално възникване на пожари. Планираните съоръжения и наличните такива са нанесени на картата за защита от пожари с условни знаци, като наличните и новопланираните са с различни цветове.

Определяне степента на риска от горски пожари

Определянето на степента на риска от възникването на горски пожари на територията на Териториално поделение ДГС “Хасково” е съгласно Методиката за определяне на риска от горски пожари на територията на страната, приложена за територията на стопанството.

За оценка на пожарната активност в горските територии се отчитат средногодишния брой на възникналите пожари и средногодишната опожарена от тях площ за предходния десетгодишен период. Броя на възникналите горски пожари и средногодишната опожарена площ е на база от отчета за досегашното стопанисване за територията на стопанството.

За периода 2014-2023 г., в ТП ДГС “Хасково” са възникнали общо 88 пожара или средно годишно 8,8 пожара. Общо опожарената площ за същият период е 977,3 ха или средно годишно са опожарявани по 97,7 ха.

Съгласно методиката са изчислени: плътност на горските пожари (Rпл.), фактическа горимост на горските територии (Rф.гор.). Отчитайки тези стойности е определена стойността на интегрален показател за риска (Rп.риск), който в дадения случай е по-голям от 0,3. Съгласно методиката за територията на стопанството степента на риска от възникването на пожари се определя като висок. Определен е процента на горските територии попадащи в клас с висока пожарна опасност. Данни при определяне степента на риска от горски пожари са показани в таблица № 37.

Таблица № 37

За определяне степента на риска от горските пожари

| Териториален обхват | Плътност на горски пожари | Фактическа горимост на ГТ | Интегрален показател за риска | ГТ попадащи в I клас на пожарна опасност (висока) | Степен на риска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rпл. | Rф.гор. | Rп.риск | % |  |
| ТП ДГС”Хасково” | 0.18 | 2.05 | 0.36 | 4.3 | висок |

І. Противопожарни прегради

1. Бариерни прегради

Съществуващите бариерни прегради в ТП ДГС “Хасково” са с обща дължина 89,5 км и представляват: просеки с ширина 20 или повече метра – 30,3 км; кариери – 2,6 км; бреговете на реките Марица, Арда и Харманлийска река – 30,4 км; брегове на язовири – 16,7 км; газопровод – 3,4 км; автомагистрала “Марица” – 6,1 км.

Поради достатъчната дължина на съществуващите бариерни прегради в ТП ДГС “Хасково” и поради относително малкия процент на горите с висок клас на пожарна опасност не е планирано изграждане на нови такива.

В това число в горските територии държавна собственост на ТП ДГС “Хасково” съществуващите бариерни прегради са с обща дължина 52,0 км и представляват: просеки с ширина 20 или повече метра – 17,4 км; кариери – 2,6 км; бреговете на реките Марица, Арда и Харманлийска река – 22,8 км; брегове на язовири – 5,2 км; газопровод – 0,6 км; автомагистрала “Марица” – 3,4 км.

Не е планирано изграждане на нови бариерни прегради.

В това число в горските територии собственост на Община Димитровград в ТП ДГС “Хасково” съществуващите бариерни прегради са с обща дължина 7,6 км и представляват: просеки с ширина 20 или повече метра – 3,7 км; бреговете на река Марица – 0,1 км; брегове на язовири – 1,9 км; автомагистрала “Марица” – 1,9 км.

Не е планирано изграждане на нови бариерни прегради.

В това число в горските територии собственост на Община Минерални бани в ТП ДГС “Хасково” съществуващите бариерни прегради са с обща дължина 1,7 км и представляват брегове на язовири.

Не е планирано изграждане на нови бариерни прегради.

В това число в горските територии собственост на Община Стамболово в ТП ДГС “Хасково” съществуващите бариерни прегради са с обща дължина 4,5 км и представляват: просеки с ширина 20 или повече метра – 2,1 км; бреговете на река Арда – 0,7 км; брегове на язовири – 1,7 км.

Не е планирано изграждане на нови бариерни прегради.

В това число в горските територии собственост на Община Хасково в ТП ДГС “Хасково” съществуващите бариерни прегради са с обща дължина 13,5 км и представляват: просеки с ширина 20 или повече метра – 5,4 км; брегове на реки – 0,8 км; брегове на язовири – 4,4 км; газопровод – 2,7 км; автомагистрала “Марица” – 0,2 км.

Не е планирано изграждане на нови бариерни прегради.

В това число в горските територии собственост на частни физически и юридически лица в ТП ДГС “Хасково” съществуващите бариерни прегради са с обща дължина 10,2 км и представляват: просеки с ширина 20 или повече метра – 1,7 км; брегове на реки – 6,0 км; брегове на язовири – 1,8 км; газопровод – 0,1 км; автомагистрала “Марица” – 0,6 км.

Не е планирано изграждане на нови бариерни прегради.

1.1. Общо на територията на ТП ДГС “Хасково” са планирани технически сечи за прочистване на съществуващи  бариерни прегради – просеки в следните отдели и подотдели: 5 8, 13; 6 13, 17, 33; 17 22; 22 9; 23 6; 25 2, 3, 4; 26 7, 8; 27 9; 54 2; 76 4; 77 7; 78 2, 12; 93 4, 18; 105 5; 225 8, 10; 226 3; 368 5, 10; 369 3, 4; 370 6; 371 8; 389 1; 480 14, 16; 481 4, 9, 14; 487 1, 2,  11; 488 6, 8; 489 2, 3, 4, 14, 22; 490 3, 4; 495 13, 15; 497 7; 498 3; 508 1; 509 2; 511 8, 20; 514 8; 515 3; 516 5, 9; 517 1; 521 5; 573 8; 576 1; 603 8, 14; 658 7; 659 8; 750 1 – с обща дължина от  28,6 км на обща площ от 67,9 ха.

В това число в горските територии държавна собственост на ТП ДГС “Хасково” са планирани технически сечи за прочистване на съществуващи  бариерни прегради – просеки в следните отдели и подотдели: 5 8, 13; 6 13, 17, 33; 22 9; 25 2, 3, 4; 54 2; 93 4, 18; 225 8, 10; 226 3; 368 5; 369 3; 481 9; 487 1, 11; 488 6, 8; 489 2, 3, 4, 14; 490 3, 4; 497 7; 498 3; 508 1; 509 2; 511 20; 514 8; 515 3; 516 5, 9; 517 1; 573 8; 576 1; 603 8, 14; 659 8; 750 1 – с обща дължина от  17,4 км на обща площ от 39,6 ха.

В това число в горските територии собственост на Община Димитровград в ТП ДГС “Хасково” са планирани технически сечи за прочистване на съществуващи  бариерни прегради – просеки в следните отдели и подотдели: 17 22; 23 6; 26 7, 8; 27 9; 658 7 – с обща дължина от  3,7 км на обща площ от 7,0 ха.

В горските територии собственост на Община Минерални бани в ТП ДГС “Хасково” не са планирани технически сечи за прочистване на съществуващи  бариерни прегради – просеки.

В това число в горските територии собственост на Община Стамболово в ТП ДГС “Хасково” са планирани технически сечи за прочистване на съществуващи  бариерни прегради – просеки в следните отдели и подотдели: 368 10; 369 4; 370 6; 371 8; 389 1 – с обща дължина от  2,1 км на обща площ от 4,9 ха.

В това число в горските територии собственост на Община Хасково в ТП ДГС “Хасково” са планирани технически сечи за прочистване на съществуващи  бариерни прегради – просеки в следните отдели и подотдели: 76 4; 77 7; 78 2, 12; 105 5; 480 14, 16; 481 4, 14; 487 2; 489 22; 495 13, 15; 511 8; 521 5 – с обща дължина от  5,4 км на обща площ от 16,4 ха.

В горските територии собственост на частни физически и юридически лица в ТП ДГС “Хасково” не са планирани технически сечи за прочистване на съществуващи бариерни прегради – просеки.

2. Лесокултурни прегради

Съществуващите лесокултурни прегради в ТП ДГС “Хасково” са с обща дължина 257,7 км и представляват: просеки с ширина до 15 м – 39,9 км; противопожарни просеки – 57,3 км; автомобилни пътища – 87,4 км; тракторни пътища – 18,6 км; реки и дерета с течаща вода – 10,7 км; железопътни линии – 1,2 км; шосета – 42,6 км.

Задължението за почистване на линейните лесокултурни прегради, на които е определен сервитут е на ползвателя на даденото съоръжение.

Планирано е изграждането на нови лесокултурни прегради с обща дължина 14,0 км, представляващи противопожарни просеки.

В това число в горските територии държавна собственост на ТП ДГС “Хасково” съществуващите лесокултурни прегради са с обща дължина 91,5 км, които представляват:  просеки с ширина до 15 м – 20,3 км; противопожарни просеки – 7,1 км; автомобилни пътища – 37,1 км; тракторни пътища – 8,8 км; реки и дерета с течаща вода – 5,4 км; шосета – 12,8 км.

Планирано е изграждането на нови лесокултурни прегради с обща дължина 0,8 км, представляващи противопожарни просеки.

В това число в горските територии собственост на Община Димитровград в ТП ДГС “Хасково” съществуващите лесокултурни прегради са с обща дължина 7,4 км, които представляват: просеки с ширина до 15 м – 0,9 км; автомобилни пътища – 2,2 км; тракторни пътища – 1,6 км; реки и дерета с течаща вода – 1,6 км; шосета – 1,1 км.

Не е планирано изграждането на нови лесокултурни прегради.

В това число в горските територии собственост на Община Минерални бани в ТП ДГС “Хасково” съществуващите лесокултурни прегради са с обща дължина 66,7 км, които представляват: просеки с ширина до 15 м – 7,6 км; противопожарни просеки – 30,9 км; автомобилни пътища – 17,8 км; тракторни пътища – 0,7 км; реки и дерета с течаща вода – 0,5 км; шосета – 9,2 км.

Планирано е изграждането на нови лесокултурни прегради с обща дължина 8,7 км, представляващи противопожарни просеки.

В това число в горските територии собственост на Община Стамболово в ТП ДГС “Хасково” съществуващите лесокултурни прегради са с обща дължина 45,7 км, които представляват: просеки с ширина до 15 м – 4,6 км; противопожарни просеки – 15,3 км; автомобилни пътища – 9,9 км; тракторни пътища – 1,9 км; шосета – 14,0 км.

Планирано е изграждането на нови лесокултурни прегради с обща дължина 2,7 км, представляващи противопожарни просеки.

В това число в горските територии собственост на Община Хасково в ТП ДГС “Хасково” съществуващите лесокултурни прегради са с обща дължина 41,0 км, които представляват: просеки с ширина до 15 м – 4,9 км; противопожарни просеки – 4,0 км; автомобилни пътища – 18,9 км; тракторни пътища – 4,3 км; реки и дерета с течаща вода – 2,8 км; железопътни линии – 1,2 км; шосета – 4,9 км.

Планирано е изграждането на нови лесокултурни прегради с обща дължина 1,8 км, представляващи противопожарни просеки.

В това число в горските територии собственост на частни физически и юридически лица в ТП ДГС “Хасково” съществуващите лесокултурни прегради са с обща дължина 5,4 км, които представляват: просеки с ширина до 15 м – 1,6 км; автомобилни пътища – 1,5 км; тракторни пътища – 1,3 км; реки и дерета с течаща вода – 0,4 км; шосета – 0,6 км.

Не е планирано изграждането на нови лесокултурни прегради.

2.1. Общо на територията на ТП ДГС “Хасково” са планирани технически сечи за прочистване на съществуващи  лесокултурни прегради – просеки в следните отдели и подотдели: 17 21; 29 10, 13; 30 4; 41 13; 42 2, 7, 8, 9; 43 5; 55 6; 74 2; 96 4, 5; 102 1; 127 10, 12, 20; 140 5, 19; 141 5; 142 2; 147 1; 152 4, 6, 11; 153 6; 154 6; 171 8; 219 5; 235 3; 321 5; 322 4; 339 1; 340 4; 341 1; 390 2; 391 2; 393 2; 406 5; 407 5, 6; 408 3, 6; 411 5; 412 4; 417 2, 3; 482 15, 26; 496 17; 500 5, 10, 14, 17, 20, 21, 23; 510 18; 511 28, 30, 32, 36; 512 3; 520 8; 522 3; 527 7; 528 2; 564 4; 571 3; 572 4; 584 12; 586 11; 587 3; 588 2, 15; 594 2, 4; 595 2; 596 22; 597 12; 598 4; 599 10; 607 8, 17; 608 3; 609 4; 655 4; 701 2; 758 3, 12 – с обща дължина от 38,3 км на обща площ от 51,1 ха.

В това число в горските територии държавна собственост на ТП ДГС “Хасково” са планирани технически сечи за прочистване на съществуващи  лесокултурни прегради – просеки в следните отдели и подотдели: 29 10, 13; 30 4; 41 13; 42 2, 7, 8, 9; 43 5; 74 2; 219 5; 235 3; 321 5; 322 4; 340 4; 341 1; 406 5; 407 5, 6; 408 3, 6; 411 5; 412 4; 482 26; 500 5, 10, 14; 510 18; 511 28, 36; 512 3; 527 7; 528 2; 564 4; 571 3; 586 11; 587 3; 594 4; 596 22; 597 12; 598 4; 599 10; 607 8, 17; 608 3; 655 4; 758 3, 12 – с обща дължина от  20,3 км на обща площ от 25,6 ха.

В това число в горските територии собственост на Община Димитровград в ТП ДГС “Хасково” са планирани технически сечи за прочистване на съществуващи  лесокултурни прегради – просеки в следните отдели и подотдели: 17 21; 55 6; 522 3 – с обща дължина от  0,9 км на обща площ от 1,2 ха.

В това число в горските територии собственост на Община Минерални бани в ТП ДГС “Хасково” са планирани технически сечи за прочистване на съществуващи  лесокултурни прегради – просеки в следните отдели и подотдели: 102 1; 127 10, 12, 20; 140 5, 19; 141 5; 142 2; 147 1; 152 4, 6, 11; 153 6; 154 6; 171 8; 701 2 – с обща дължина от  7,6 км на обща площ от 12,3 ха.

В това число в горските територии собственост на Община Стамболово в ТП ДГС “Хасково” са планирани технически сечи за прочистване на съществуващи  лесокултурни прегради – просеки в следните отдели и подотдели: 339 1; 390 2; 391 2; 393 2; 417 2, 3; 572 4; 584 12; 588 2, 15; 594 2; 595 2; 609 4 – с обща дължина от  4,6 км на обща площ от 5,8 ха.

В това число в горските територии собственост на Община Хасково в ТП ДГС “Хасково” са планирани технически сечи за прочистване на съществуващи  лесокултурни прегради – просеки в следните отдели и подотдели: 96 4, 5; 482 15 ;496 17; 500 17, 20, 21, 23; 511 30, 32; 520 8 – с обща дължина от  4,9 км на обща площ от 6,2 ха.

В горските територии собственост на частни физически и юридически лица в ТП ДГС “Хасково” не са планирани технически сечи за прочистване на съществуващи  лесокултурни прегради – просеки.

2.2. Общо на територията на ТП ДГС “Хасково” са планирани технически сечи за прочистване на съществуващи  лесокултурни прегради – противопожарни просеки в следните отдели и подотдели: 102 3; 108 1; 110 1; 111 13; 113 3, 4; 114 1, 7; 116 3, 6; 117 2, 3; 118 1, 2, 6; 119 1, 2, 4, 6; 120 3; 121 3, 6; 122 1, 6; 123 4, 5, 9; 124 2, 3, 6, 8; 125 2; 144 26; 146 1, 2, 4; 148 10; 174 1, 3; 175 1, 10; 176 3, 7, 10; 178 13; 182 1; 183 5; 200 2; 204 2; 205 2; 207 1; 235 1; 236 8; 275 3; 292 3, 5; 300 3; 327 7; 328 6; 334 8; 336 2; 363 2; 364 3; 366 4; 367 5; 372 2; 373 5; 415 10, 11; 419 5; 457 1; 499 3; 510 10, 11, 15, 23, 28; 546 9; 548 1; 553 1; 560 1; 568 4; 569 5; 579 8; 758 4 – с обща дължина от 57,3 км на обща площ от 97,3 ха.

В това число в горските територии държавна собственост на ТП ДГС “Хасково” са планирани технически сечи за прочистване на съществуващи  лесокултурни прегради – противопожарни просеки в следните отдели и подотдели: 235 1; 236 8; 300 3; 336 2; 457 1; 510 10, 11, 23; 546 9; 758 4 – с обща дължина от  7,1 км на обща площ от 12,4 ха.

В горските територии собственост на Община Димитровград в ТП ДГС “Хасково” няма изградени лесокултурни прегради – противопожарни просеки.

В това число в горските територии собственост на Община Минерални бани в ТП ДГС “Хасково” са планирани технически сечи за прочистване на съществуващи  лесокултурни прегради – противопожарни просеки в следните отдели и подотдели: 102 3; 111 13; 113 3, 4; 114 1, 7; 116 3, 6; 117 2, 3; 118 1, 2, 6; 119 1, 2, 4, 6; 120 3; 121 3, 6; 122 1, 6; 123 4, 5, 9; 124 2, 3, 6, 8 ;125 2; 144 26; 146 1, 2, 4; 148 10; 174 1, 3; 175 1, 10; 176 3, 7, 10; 178 13; 182 1; 183 5; 200 2; 204 2; 205 2; 207 1 – с обща дължина от  30,9 км на обща площ от 52,1 ха.

В това число в горските територии собственост на Община Стамболово в ТП ДГС “Хасково” са планирани технически сечи за прочистване на съществуващи  лесокултурни прегради – противопожарни просеки в следните отдели и подотдели: 327 7; 328 6; 334 8; 363 2; 364 3; 366 4; 367 5; 372 2; 373 5; 415 10, 11; 548 1; 553 1; 560 1; 568 4; 569 5; 579 8 – с обща дължина от  15,3 км на обща площ от 26,6 ха.

В това число в горските територии собственост на Община Хасково в ТП ДГС “Хасково” са планирани технически сечи за прочистване на съществуващи  лесокултурни прегради – противопожарни просеки в следните отдели и подотдели: 108 1; 110 1; 275 3; 292 3, 5; 419 5; 499 3; 510 15, 28 – с обща дължина от  4,0 км на обща площ от 6,2 ха.

В горските територии собственост на частни физически и юридически лица в ТП ДГС “Хасково” не са планирани технически сечи за прочистване на съществуващи  лесокултурни прегради – противопожарни просеки.

2.3. Общо на територията на ТП ДГС “Хасково” са планирани технически сечи за създаване на нови лесокултурни прегради – противопожарни просеки в следните отдели и подотдели: 114 м, н, о; 117 е, ж, з; 118 ж, з; 124 н, о; 125 н; 175 н, о; 201 р, с, т; 203 л; 366 ж, з; 414 к, л, м, н; 415 н, о, п; 418 н; 419 е, з, м, п, р – с обща дължина от 14,0 км на обща площ от 29,3 ха.

В това число в горските територии държавна собственост на ТП ДГС “Хасково” са планирани технически сечи за създаване на нови лесокултурни прегради – противопожарни просеки в следните отдели и подотдели: 414 м, н; 419 з, м – с обща дължина от  0,8 км на обща площ от 1,3 ха.

В горските територии собственост на Община Димитровград в ТП ДГС “Хасково” не са  планирани  технически сечи за създаване на нови лесокултурни прегради – противопожарни просеки.

В това число в горските територии собственост на Община Минерални бани в ТП ДГС “Хасково” са планирани технически сечи за създаване на нови лесокултурни прегради – противопожарни просеки в следните отдели и подотдели: 114 м, н, о; 117 е, ж, з; 118 ж, з; 124 н, о; 125 н; 175 н, о; 201 р, с, т; 203 л – с обща дължина от  8,7 км на обща площ от 18,0 ха.

В това число в горските територии собственост на Община Стамболово в ТП ДГС “Хасково” са планирани технически сечи за създаване на нови лесокултурни прегради – противопожарни просеки в следните отдели и подотдели: 366 ж, з; 415 н, о, п; 418 н – с обща дължина от  2,7 км на обща площ от 6,4 ха.

В това число в горските територии собственост на Община Хасково в ТП ДГС “Хасково” са планирани технически сечи за създаване на нови лесокултурни прегради – противопожарни просеки в следните отдели и подотдели: 414 к, л; 419 е, п, р – с обща дължина от  1,8 км на обща площ от 3,6 ха.

В горските територии собственост на частни физически и юридически лица в ТП ДГС “Хасково” не са планирани технически сечи за създаване на нови лесокултурни прегради – противопожарни просеки.

2.4. Общо на територията на ТП ДГС “Хасково” са планирани технически сечи без материален добив за поддържане на съществуващи лесокултурни прегради – автомобилни пътища  в следните отдели и подотдели: 2 4; 4 9; 5 11; 11 4; 25 10; 34 10; 35 13; 44 1; 49 4; 54 1;  12; 57 5; 67 5;  9; 68 7; 70 4; 71 1; 79 5; 80 7; 87 7; 88 2; 89 6; 90 3; 94 ц;  12; 100 4; 102 6; 103 2; 104 2; 111 3; 112 2; 116 7; 120 1; 127 21; 137 л; 140 13; 162 2; 166 2; 167 1;  2; 168 1;  2;  3; 171 9; 177 11; 178 4; 179 3; 180 1; 192 1; 193 1;  4; 196 1; 210 8; 216 5; 217 9; 218 к; 219 7; 227 3; 236 4; 241 1; 243 3; 295 в; 297 4; 305 8; 306 8; 329 12;  13; 348 4; 349 2; 362 4; 367 6; 370 17; 372 4; 373 4; 374 7; 375 7; 377 7; 378 2; 382 3; 402 3;  4; 403 1;  4; 416 6; 419 6; 420 1; 423 е;  ж; 424 т; 432 6; 440 12; 441 4; 443 1; 444 5; 446 2; 447 1; 448 1;  5; 449 1; 450 10; 451 9; 452 10; 453 2; 459 1; 460 1; 462 3; 463 5; 464 8; 491 6; 492 1; 493 19; 499 4; 500 22; 502 5;  11;  15; 526 1;  3;  4; 527 1; 529 2; 530 1; 531 13; 535 2; 536 2;  4; 537 1;  2; 542 4; 618 5; 619 2 - на обща дължина от 87,4 км. Тук с цифри са посочени самите лесокултурни прегради, в подотделите около които са планирани технически сечи, а с букви са посочени прилежащите подотдели на лесокултурни прегради, които прегради не са горска територия.

В това число в горските територии държавна собственост на ТП ДГС “Хасково” са планирани технически сечи без материален добив за поддържане на съществуващи лесокултурни прегради – автомобилни пътища  в следните отдели и подотдели: 2 4; 4 9; 5 11; 25 10; 34 10; 35 13; 44 1; 49 4; 54 1;  12; 67 5; 68 7; 70 4; 71 1; 79 5; 80 7; 87 7; 210 8; 216 5; 217 9; 219 7; 227 3; 236 4; 306 8; 348 4; 349 2; 402 3; 420 1; 423 е;  ж; 424 т; 432 6; 440 12; 441 4; 443 1; 444 5; 446 2; 447 1; 448 1;  5; 449 1; 450 10; 451 9; 452 10; 453 2; 502 11;  15; 526 4; 527 1; 529 2; 530 1; 531 13; 618 5; 619 2 – с обща дължина от  37,1 км.

В горските територии собственост на Община Димитровград в ТП ДГС “Хасково” са планирани технически сечи без материален добив за поддържане на съществуващи лесокултурни прегради – автомобилни пътища  в следните отдели и подотдели: 57 5; 67 9; 526 1;  3 – с обща дължина от  2,2 км.

В това число в горските територии собственост на Община Минерални бани в ТП ДГС “Хасково” са планирани технически сечи без материален добив за поддържане на съществуващи лесокултурни прегради – автомобилни пътища  в следните отдели и подотдели: 102 6; 103 2; 104 2; 111 3; 112 2; 116 7; 120 1; 127 21; 137 л; 140 13; 162 2; 166 2; 167 1;  2; 168 1;  2;  3; 171 9; 177 11; 178 4; 179 3; 180 1; 192 1; 193 1;  4; 196 1; 218 к – с обща дължина от  17,8 км.

В това число в горските територии собственост на Община Стамболово в ТП ДГС “Хасково” са планирани технически сечи без материален добив за поддържане на съществуващи лесокултурни прегради – автомобилни пътища  в следните отдели и подотдели: 329 12;  13; 362 4; 367 6; 370 17; 372 4; 373 4; 374 7; 375 7; 377 7; 378 2; 382 3; 416 6; 535 2; 536 2;  4; 537 1;  2; 542 4 – с обща дължина от  9,9 км.

В това число в горските територии собственост на Община Хасково в ТП ДГС “Хасково” са планирани технически сечи без материален добив за поддържане на съществуващи лесокултурни прегради – автомобилни пътища  в следните отдели и подотдели: 88 2; 89 6; 90 3; 94 ц;  12; 100 4; 241 1; 243 3; 295 в; 297 4; 305 8; 419 6; 459 1; 460 1; 462 3; 463 5; 464 8; 491 6; 492 1; 493 19; 499 4; 500 22 – с обща дължина от  18,9 км.

В това число в горските територии собственост на частни физически и юридически лица в ТП ДГС “Хасково” са планирани технически сечи без материален добив за поддържане на съществуващи лесокултурни прегради – автомобилни пътища  в следните отдели и подотдели: 11 4; 402 4; 403 1;  4; 502 5 – с обща дължина от  1,5 км.

2.5. Общо на територията на ТП ДГС “Хасково” са планирани технически сечи без материален добив за поддържане на съществуващи лесокултурни прегради – шосета  в следните отдели и подотдели: 11 16; 31 а;  е;  з;  1;  4;  8;  9; 71 г;  д;  л;  2;  7; 131 1;  2; 132 11; 133 3; 143 т; 152 п;  р; 154 10; 155 ж;  з;  к;  л;  о;  п; 156 т;  у; 157 к; 164 е; 223 1; 253 д; 254 ш;  21; 263 25; 265 к; 268 и; 269 ж; 276 н;  о; 295 а; 297 и;  к;  н;  о; 310 г; 317 а;  б; 324 д;  е;  1; 326 с; 350 а; 352 а;  б;  1;  2;  5; 353 з;  л; 377 9; 395 а;  1; 434 з1;  2; 435 б;  д; 470 д; 471 з;  к; 504 б; 535 а;  м; 536 д;  м;  н; 537 а;  в; 539 в; 541 ш; 544 ж; 549 а; 550 ж; 558 б;  в;  г; 559 л; 560 к; 568 д;  1; 569 г; 571 е; 577 г; 589 е; 596 и;  л;  17; 598 и;  к;  12;  13; 612 ш;  щ; 705 а;  б;  д; 750 9;  10  - на обща дължина от 42,6 км.

В това число в горските територии държавна собственост на ТП ДГС “Хасково” са планирани технически сечи без материален добив за поддържане на съществуващи лесокултурни прегради – шосета  в следните отдели и подотдели: 31 е;  з;  8;  9; 71 г;  д;  л;  2;  7; 253 д; 265 к; 268 и; 269 ж; 276 н;  о; 295 а; 310 г; 352 а;  б;  1;  2;  5; 353 з;  л; 434 з1;  2; 504 б; 550 ж; 598 и;  к;  13; 750 9;  10 – с обща дължина от  12,8 км.

В горските територии собственост на Община Димитровград в ТП ДГС “Хасково” са планирани технически сечи без материален добив за поддържане на съществуващи лесокултурни прегради – шосета  в следните отдели и подотдели: 11 16; 31 а;  1;  4 – с обща дължина от  1,0 км.

В това число в горските територии собственост на Община Минерални бани в ТП ДГС “Хасково” са планирани технически сечи без материален добив за поддържане на съществуващи лесокултурни прегради – шосета  в следните отдели и подотдели: 131 2; 132 11; 133 3; 143 т; 152 п;  р; 154 10; 155 ж;  з;  л;  о;  п; 156 т;  у; 157 к; 164 е; 223 1; 705 а;  б;  д – с обща дължина от 9,2 км.

В това число в горските територии собственост на Община Стамболово в ТП ДГС “Хасково” са планирани технически сечи без материален добив за поддържане на съществуващи лесокултурни прегради – шосета  в следните отдели и подотдели: 317 а;  б; 326 с; 350 а; 377 9; 395 а;  1; 535 а;  м; 536 д;  м;  н; 537 а;  в; 539 в; 541 ш; 544 ж; 549 а; 558 б;  в;  г; 559 л; 560 к; 568 д;  1; 569 г; 571 е; 577 г; 589 е; 596 и;  л;  17; 598 12; 612 ш;  щ – с обща дължина от  14,0 км.

В това число в горските територии собственост на Община Хасково в ТП ДГС “Хасково” са планирани технически сечи без материален добив за поддържане на съществуващи лесокултурни прегради – шосета  в следните отдели и подотдели: 254 ш;  21; 263 25; 297 и;  к;  н;  о; 324 д;  е;  1; 435 б;  д; 470 д; 471 з;  к – с обща дължина от  4,9 км.

В това число в горските територии собственост на частни физически лица в ТП ДГС “Хасково” са планирани технически сечи без материален добив за поддържане на съществуващи лесокултурни прегради – шосета  в следните отдели и подотдели: 131 -1; 155 к – с обща дължина от  0,6 км.

3. Минерализовани ивици

Минерализованите ивици представляват незалесени ивици с ширина 3-5 метра, или изкуствено построена противопожарна преграда, почистена от всички горими материали до минералния почвен слой, ивица с широчина 1-3 (5) м, в която е премахната тревната растителност без да са изорани. Те се разполагат около иглолистните култури, покрай пътищата с интензивно движение на хора и селскостопанска техника.

Общо на територията на ТП ДГС “Хасково” по представен списък от стопанството и съответните общини са изработени минерализовани ивици с обща дължина 17,5 км, разположени до следните отдели и подотдели: 83 а, г, щ; 131 ж, з, и, к, л, 2; 143 р, у, х, ц, ш; 326 с, т, у, ц, 5; 334 д, 3; 335 м, 3; 342 ж, з, 3; 361 щ, ю; 416 г, з; 417 а, е, ж, и, к, л; 533 а, б; 534 а, з; 553 а, б, г, к, п, р; 554 в, д, е, ж, м, н, о.

Планирано е изграждането на нови минерализовани ивици с обща дължина 0,7 км, разположени до следните отдели и подотдели: 221 г; 222 а.

В горските територии държавна собственост на ТП ДГС “Хасково” поради достатъчната дължина на съществувашите бариерни и лесокултурни прегради и поради значителното преобладание на горите с нисък клас на пожарна опасност не са създавани минерализовани ивици и не е планирано изграждането на нови такива.

В горските територии собственост на Община Димитровград не са създавани минерализовани ивици и не е планирано изграждането на нови такива.

В това число в горските територии собственост на Община Минерални бани в ТП ДГС “Хасково” съществуващите минерализовани ивици са с обща дължина 2,0 км, разположени до следните отдели и подотдели: 131 ж, з, и, к, л, 2; 143 р, у, х, ц, ш.

Планирано е изграждането на нови минерализовани ивици с обща дължина 0,7 км, разположени до следните отдели и подотдели: 221 г; 222 а.

В това число в горските територии собственост на Община Стамболово в ТП ДГС “Хасково” съществуващите минерализовани ивици са с обща дължина 15,1 км, разположени до следните отдели и подотдели: 326 с, т, у, ц, 5; 334 д, 3; 335 м, 3; 342 ж, з, 3; 361 щ, ю; 416 г, з; 417 а, е, ж, и, к, л; 533 а, б; 534 а, з; 553 а, б, г, к, п, р; 554 в, д, е, ж, м, н, о.

Не е планирано изграждането на нови минерализовани ивици.

В това число в горските територии собственост на Община Хасково в ТП ДГС “Хасково” съществуващите минерализовани ивици са с обща дължина 0,4 км, разположени до следните отдели и подотдели: 83 а, г, щ.

Не е планирано изграждането на нови минерализовани ивици в горските територии собственост на Община Хасково.

В горските територии собственост на частни физически и юридически лица в ТП ДГС “Хасково” няма изградени минерализовани ивици и не се планира създаване на нови такива.

4. Санитарни мероприятия

Покрай пътищата е необходимо ежегодно при настъпването на пожароопасния сезон да се почиства от лесно запалими отпадъци от двете страни на пътищата, както и да се ограничи достъпът на моторни превозни средства към горските масиви през пожароопасния сезон.

ІІ. Противопожарни лесотехнически мероприятия

1. Пътища за придвижване на противопожарна техника

На картите за защита от пожари пътищата за придвижването на противопожарната техника са показани с лилав и червен цвят. С лилав цвят са отбелязани пътищата за движение на тежка противопожарна техника, а с червен - пътищата за движение на високопроходима противопожарна техника. Върху тези карти са показани също източниците за вода и подстъпите към тях и площадките за кацане на авиационна техника.

Пътищата, по които е възможно да се придвижва противопожарна техника в горските територии на ТП ДГС “Хасково” са с обща дължина 121,7 км, като в това число в държавните горски територии пътищата  за движение на противопожарна техника са с обща дължина 44,4 км; в горските територии собственост на Община Димитровград са с обща дължина 4,0 км; в горските територии собственост на Община Минерални бани - 32,6 км; в горските територии собственост на Община Стамболово са с обща дължина 18,8 км; в горските територии собственост на Община Хасково - 18,9 км; в горските територии собственост на частни физически лица пътищата  за движение на противопожарна техника са с обща дължина 3,0 км.

2. Водоизточници за нуждите на опазването на горите

Във всеки горскостопански участък е необходимо да има на подходящи и достъпни места водоизточник с подстъп за зареждане на противопожарна техника. Площадките с водоизточниците  трябва да се обозначат съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горските  територии от пожари.

На територията на ТП ДГС “Хасково” съществуват 52 бр. водоизточници и 52 бр. площадки (подстъпи) в проект, за които е необходимо да има и преносими потопяеми помпи:

- река Меричлерска до подотдел 3-у;

- река Марица до бента на село Брод;

- язовир “Черногорово” до отдел 27;

- язовир в местност “Бресталака” до подотдел 41-д1;

- язовир в землищата на селата Добрич и Крум (до подотдел 46-б);

- Банска река - мостът до село Каснаково;

- река Марица на север от село Крум;

- река Марица до моста в източната част на отдел 63;

- горски разсадник “Димитровград” на ТП ДГС “Хасково”;

- язовир западно от село Светлина;

- язовир "Клокотница";

- река Хасковска до село Въгларово;

- язовир "Двете дъбици";

- язовирът до шосето между селата Спахиево и Горно Сираково;

- язовир до село Татарево;

- язовир “Гарваново” на североизток от отдел 129;

- микроязовир до подотдел 137-м;

- язовирът до селата Минерални бани и Горно Брястово;

- язовирът до шосето между селата Спахиево и Колец;

- мостът на река Хаманлийска до отдел 243;

- язовир “Тракиец”;

- язовир “Мандра”;

- мостът на река Хармалийска до отдел 296;

- язовир “Орлово”;

- язовир “Балкан”;

- мостът на река “Харманлийска” на север от подотдел 323-г;

- язовир “Жълти бряг”;

- язовир “Гледка”;

- язовир до село Долно Ботево;

- противопожарен резервоар на новоизградения чакълиран път в землището на с. Голям Извор (до подотдел 366-а);

- язовир до село Тънково;

- язовир "Корен";

- мостът на река Харманлийска до отдел 461;

- язовир между селата Любеново и Родопи до отдел 469;

- река Харманлийска - мостът до село Стойково;

- язовир "Стамболийски";

- река Узунджовска до подотдел 507-б;

- противопожарен резервоар на новоизградения чакълиран път в землището на с. Лясковец (до подотдел 536-м);

- мостът на река Арда до отдел 582;

- язовирът до село Голобрадово до отдел 590;

- река Арда до отдел 597;

- язовир “Студен кладенец” до отдел 598;

- язовирът до село Светослав до отдел 612;

- мостът на река Марица до подотдел 657-е;

- язовир до асфалтовия път между селата Ябълково и Горски извор;

- мостът на река Марица до подотдел 662-и;

- река Меричлерска до моста в отдел 665;

- река Марица до моста по пътя за село Брод;

- язовир “Светлина” до отдел 666;

- мостът на река Харманлийска до село Малево;

- язовир "Дружба";

- язовир “Токмакли”.

Изброените водоизточници не се явяват горски територии, но се използват за потушаване на възникнали пожари в държавните горски територии, горските територии собственост на Общините Димитровград, Минерални бани, Стамболово и Хасково, както и в горските територии собственост на частни физически и юридически лица в ТП ДГС “Хасково”.

3. Стационарни наблюдателни пунктове

Организиране на патрулно-наблюдателна служба.

През пожароопасния период в пожароопасните горски площи трябва да се организират наблюдения от стационарни наблюдателни пунктове, които имат възможност за наблюдение с невъоръжено око в радиус до 10 км  или чрез патрулиране, като се назначават патрули. В горите от първи клас на пожарна опасност и висока стойност на опазваните горски ресурси се залагат и второстепенни наблюдателни пунктове за наблюдение с радиус от 5 км, и за площи не по-малки от 500 ха.

Кулите за пожаронаблюдение трябва да бъдат оборудвани с инфрачервена камера, която да засича скрито и открито горене, като разстоянието на действие е от 200 м до 15 км, площ на сканиране 360 градуса с диапазон до 700 кв.км. Време за сканиране - 10 секунди. Време за потвърждение - 60 секунди.

Общо на територията на ТП ДГС “Хасково” има изградени 5 (пет) стационарни наблюдателни пункта от Общините Минерални бани и Димитровград, намиращи се в/до следните отдели и подотдели:

- 36-8 – върху горска територия собственост на Община Димитровград в землището на с. Крепост (с географски координати 42° 00' 16.95"/25° 57' 93.75");

- 154-3 – върху земеделска територия в землището на с. Спахиево (с географски координати 41° 54' 40.47"/25° 19' 29.67");

- 207-п – върху земеделска територия в землището на с. Сърница (с географски координати 41° 51' 31.88"/25° 17' 38.04");

- 208-ф – върху земеделска територия в землището на с. Ангел войвода (с географски координати 41° 50' 32.47"/25° 16' 20.36");

- 230-г – върху земеделска територия в землището на с. Колец (с географски координати 41° 52' 13.08"/25° 20' 50.59").

Изградената през 2015 г. система за ранно откриване на горски пожари, видеонаблюдение и оповестяване в Община Минерални бани, включваща 4 броя наблюдателни кули (в землищата на селата Сърница, Спахиево, Колец и Ангел войвода и центърът за приемане на информацията в кметството на село Караманци) при инвентаризацията на ТП ДГС “Хасково” през 2023 г. не е функционирала поради необходимост от ремонт, който е планиран да се извърши през същата година.

Планирано е изграждането на нов стационарен наблюдателен пункт върху държавна горска територия в подотдел 401-5 (в землището на с. Кралево, с географски координати 41° 46' 44.95"/25° 41' 42.55").

Изградените кули за пожаронаблюдение се използват за целите на борбата с горските пожари както за държавните горски територии, така и за горските територии собственост на Общините Димитровград и Минерални бани и намиращите се в близост горски територии собственост на частни физически и юридически лица.

ІІІ. Други мероприятия по противопожарно устройство

1. Места за промяна посоката на движение на противопожарни автоцистерни

Общо на територията на ТП ДГС “Хасково” са обособени 52 (петдесет и две) такива места, разположени върху пътища в/до следните отдели и подотдели: 5 5, 10; 16 1; 19 а1; 21 11; 25 х; 35 10; 48 р; 53 6, 9; 54 9; 55 с; 71 1; 74 с; 79 1; 81 ч; 89 г; 93 2; 95 ф; 102 а; 117 а; 127 л; 143 т; 152 1; 171 а; 174 6; 197 г; 212 ж; 217 7; 223 6; 225 б; 297 4; 323 з, о; 329 11; 376 а; 377 6; 380 ж; 402 г; 452 3; 481 е; 482 я; 493 3; 499 д; 514 п; 526 х; 542 4; 658 ж; 659 5; 666 м; 754 ф, х.

В това число в ТП ДГС “Хасково” в държавните горски територии  или в близост до тях за нуждите на горското стопанство са обособени 20 (двадесет) такива места, разположени върху пътища в/до следните отдели и подотдели: 5 5, 10; 21 11; 35 10; 48 р; 53 6, 9; 54 9; 71 1; 79 1; 81 ч; 93 2; 212 ж; 217 7; 225 б; 402 г; 452 3; 514 п; 659 5; 666 м.

В това число  в горските територии собственост на Община Димитровград или в близост до тях за нуждите на горското стопанство са обособени 7 (седем) такива места, разположени върху пътища в/до следните отдели и подотдели: 16 1; 19 а1; 25 х; 55 с; 74 с; 526 х; 658 ж.

В това число  в горските територии собственост на Община Минерални бани или в близост до тях за нуждите на горското стопанство са обособени 9 (девет) такива места, разположени върху пътища в/до следните отдели и подотдели: 102 а; 117 а; 127 л; 143 т; 152 1; 171 а; 174 6; 197 г; 223 6.

В това число  в горските територии собственост на Община Стамболово или в близост до тях за нуждите на горското стопанство са обособени 4 (четири) такива места, разположени върху пътища в/до следните отдели и подотдели: 329 11; 376 а; 377 6; 542 4.

В това число  в горските територии собственост на Община Хасково или в близост до тях за нуждите на горското стопанство са обособени 10 (десет) такива места, разположени върху пътища в/до следните отдели и подотдели: 89 г; 95 ф; 297 4; 323 з, о; 481 е; 493 3; 499 д; 754 ф, х.

В това число  в горските територия собственост на частни физически и юридически лица или в близост до тях за нуждите на горското стопанство са обособени 2 (две) такива места, разположени върху пътища в/до следните отдели и подотдели: 380 ж; 482 я.

2. Табели с противопожарно съдържание

Предупредителните табели и плакати да се поставят през 500 – 1000 метра покрай пътищата, водещи или минаващи през горските масиви, както и на местата, определени за почивка, паркиране и палене на огън. Предупредителните табели и плакати трябва да се поставят съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 година.

Общо на територията на ТП ДГС “Хасково” е планирано поставянето на 97 (деветдесет и седем) табели с противопожарно съдържание в/до следните отдели и подотдели: 2 а; 3 с1; 5 23; 11 12; 16 1; 19 а1; 31 9; 38 28; 48 р; 51 а; 54 9; 55 с; 58 1; 65 н; 71 7; 74 с; 81 ч; 93 2; 102 а, б; 117 а; 132 п; 140 в; 145 з; 152 1; 155 г, з, у; 173 4; 174 н, 6; 177 в; 178 а; 208 п; 212 ж; 217 7; 222 с; 223 6; 225 б; 250 д; 260 11; 269 ж; 297 н, 13; 308 а; 309 з; 315 е; 317 б, 2; 319 г; 323 з, о; 326 с; 330 л; 334 3, 8; 340 ж; 352 н; 353 л, 9; 372 д; 376 а; 377 6; 380 ж; 390 б, г; 406 д; 417 л; 419 н; 420 е; 424 т; 434 2; 461 а; 470 а; 471 е; 481 у; 487 а; 503 о; 514 п; 536 м; 537 в; 544 ж; 550 ж; 558 в; 561 в1; 568 2; 571 9; 589 а; 596 л; 598 14; 612 ш, ю; 658 ж; 659 5; 666 м; 754 ф, х.

В това число в ТП ДГС “Хасково” в държавните горски територии или в близост до тях за нуждите на горското стопанство е планирано поставянето на 30 (тридесет) табели с противопожарно съдържание в/до следните отдели и подотдели: 2 а; 5 23; 31 9; 38 28; 48 р; 51 а; 54 9; 65 н; 71 7; 81 ч; 93 2; 212 ж; 217 7; 225 б; 269 ж; 308 а; 309 з; 340 ж; 352 н; 353 л, 9; 406 д; 424 т; 434 2; 481 у; 503 о; 514 п; 550 ж; 659 5; 666 м.

В това число  в горските територии собственост на Община Димитровград или в близост до тях за нуждите на горското стопанство е планирано поставянето на 7 (седем) табели с противопожарно съдържание в/до следните отдели и подотдели: 11 12; 16 1; 19 а1; 55 с; 58 1; 74 с; 658 ж.

В това число  в горските територии собственост на Община Минерални бани или в близост до тях за нуждите на горското стопанство е планирано поставянето на 17 (седемнадесет) табели с противопожарно съдържание в/до следните отдели и подотдели: 102 а, б; 117 а; 132 п; 140 в; 145 з; 152 1; 155 г, з; 173 4; 174 н, 6; 177 в; 178 а; 208 п; 222 с; 223 6.

В това число  в горските територии собственост на Община Стамболово или в близост до тях за нуждите на горското стопанство е планирано поставянето на 23 (двадесет и три) табели с противопожарно съдържание в/до следните отдели и подотдели: 317 б; 319 г; 326 с; 330 л; 334 3, 8; 372 д; 376 а; 377 6; 390 б, г; 417 л; 536 м; 537 в; 544 ж; 558 в; 561 в1; 568 2; 571 9; 589 а; 596 л; 598 14; 612 ш.

В това число  в горските територии собственост на Община Хасково или в близост до тях за нуждите на горското стопанство е планирано поставянето на 15 (петнадесет) табели с противопожарно съдържание в/до следните отдели и подотдели: 250 д; 260 11; 297 н, 13; 315 е; 323 з, о; 419 н; 420 е; 461 а; 470 а; 471 е; 487 а; 754 ф, х.

В това число  на територията на ТП ДГС “Хасково” в горски територии собственост на частни физически и юридически лица е планирано поставянето на 5 (пет) табели с противопожарно съдържание в/до следните отдели и подотдели: 3 с1; 155 у; 317 2; 380 ж; 612 ю.

3. Места за почивка, паркиране и палене на огън

Определени са по пътищата минаващи през горите, разположени са извън обсега на горските култури и други силно застрашени от пожар горски площи. За тези места е необходимо да се поддържа санитарна ивица с ширина 10-20 метра, която редовно да се почиства от тревата, шумата и други лесно запалими отпадъци. Местата за палене на огън или огнищата да се играждат от подръчни средства (камъни). Запаленият огън не трябва да се оставя без надзор и след използването му е необходимо да се гаси с вода.

Тези места трябва да се обозначат съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

На местата, предвидени за почивка и палене на огън е необходимо да се изградят и паркинги.

3.1. Общо на територията на ТП ДГС “Хасково” са обособени 30 (тридесет) места за палене на огън, които се намират в близост до следните отдели, подотдели и обекти:

- 11 12 - беседка;

- 16 1 - заслон на ЛРД “Малко Асеново” с чешма и беседки;

- 19 а1 - хижа на ЛРД “Брод” и параклис “св. Неделя”;

- 51 а - чешма с беседка;

- 54 9 - манастир “Успение Богородично” и хижа на ЛРД “Добрич”;

- 55 с - хижа на ЛРД “Каснаково” с Яребична чешма;

- 74 с - параклис “св. Дух”;

- 93 2 - беседки с чешма;

- 102 а - ловен дом "Елените";

- 145 з - чешма с беседка;

- 152 1 - хижа “Айда”;

- 155 г - беседка с чешма;

- 155 у - параклис “св. Спас”;

- 173 4 – беседка;

- 174 6 - хижа на ЛРД "Сърница";

- 178 а – “Петкова беседка”;

- 208 п - чешма с беседка;

- 212 ж - чешма "Петте чучура";

- 217 7 - чешма с беседка;

- 223 6 - беседка и чешма;

- 225 б - чешма и беседка на шосето между селата Боян Ботево и Караманци;

- 250 д – беседка;

- 260 11 - параклис “св. Анна”;

- 319 г - параклис “св. Георги”;

- 323 з - хижа "Книжовник";

- 323 о - беседка, чешма и параклис;

- 372 д - параклис и беседка;

- 380 ж - ловна хижа "Еленка";

- 666 м - хижа на ЛРД “Светлина”;

- 754 ф - параклис "св. св. ап. Петър и Павел".

В това число в ТП ДГС “Хасково” в държавните горски територии или в близост до тях за нуждите на горското стопанство са обособени 7 (седем) места за палене на огън, които се намират в/до следните отдели, подотдели и обекти:

- 51 а - чешма с беседка;

- 54 9 - манастир “Успение Богородично” и хижа на ЛРД “Добрич”;

- 93 2 - беседки с чешма;

- 212 ж - чешма "Петте чучура";

- 217 7 - чешма с беседка;

- 225 б - чешма и беседка на шосето между селата Боян Ботево и Караманци;

- 666 м - хижа на ЛРД “Светлина”.

В това число в горските територии собственост на Община Димитровград или в близост до тях за нуждите на горското стопанство са обособени 5 (пет) места за палене на огън, които се намират в/до следните отдели, подотдели и обекти:

- 11 12 - беседка;

- 16 1 - заслон на ЛРД “Малко Асеново” с чешма и беседки;

- 19 а1 - хижа на ЛРД “Брод” и параклис “св. Неделя”;

- 55 с - хижа на ЛРД “Каснаково” с Яребична чешма;

- 74 с - параклис “св. Дух”.

В това число в горските територии собственост на Община Минерални бани или в близост до тях за нуждите на горското стопанство са обособени 9 (девет) места за палене на огън, които се намират в/до следните отдели, подотдели и обекти:

- 102 а - ловен дом "Елените";

- 145 з - чешма с беседка;

- 152 1 - хижа “Айда”;

- 155 г - беседка с чешма;

- 173 4 – беседка;

- 174 6 - хижа на ЛРД "Сърница";

- 178 а – “Петкова беседка”;

- 208 п - чешма с беседка;

- 223 6 - беседка и чешма.

В това число в горските територии собственост на Община Стамболово или в близост до тях за нуждите на горското стопанство са обособени 2 (две) места за палене на огън, които се намират в/до следните отдели, подотдели и обекти:

- 319 г - параклис “св. Георги”;

- 372 д - параклис и беседка.

В това число в горските територии собственост на Община Хасково или в близост до тях за нуждите на горското стопанство са обособени 5 (пет) места за палене на огън, които се намират в/до следните отдели, подотдели и обекти:

- 250 д – беседка;

- 260 11 - параклис “св. Анна”;

- 323 з - хижа "Книжовник";

- 323 о - беседка, чешма и параклис;

- 754 ф - параклис "св. св. ап. Петър и Павел".

В това число  на територията на ТП ДГС “Хасково” в горски територии собственост на частни физически и юридически лица или в близост до тях за нуждите на горското стопанство са обособени 2 (две) места за палене на огън, които се намират в/до следните отдели, подотдели и обекти:

- 155 у - параклис “св. Спас”;

- 380 ж - ловна хижа "Еленка".

3.2. Общо на територията на ТП ДГС “Хасково” са обособени и 48 (четиридесет и осем) места за почивка и паркиране, които се намират в/до следните отдели, подотдели и обекти:

- 11 12 – беседка;

- 16 1 - заслон на ЛРД “Малко Асеново” с чешма и беседки;

- 19 а1 - хижа на ЛРД “Брод” и параклис “св. Неделя”;

- 21 11;

- 47 4;

- 51 а - чешма с беседка;

- 54 9 - манастир “Успение Богородично” и хижа на ЛРД “Добрич”;

- 55 с - хижа на ЛРД “Каснаково” с Яребична чешма;

- 65 н - чешма на шосето между селата Бодрово и Върбица;

- 74 с - параклис “св. Дух”;

- 81 ч - парк "Кенана";

- 93 2 - беседки с чешма;

- 95 ф;

- 102 а - ловен дом "Елените";

- 117 а;

- 127 л;

- 140 в;

- 145 з - чешма и беседка;

- 152 1 - хижа “Айда”;

- 155 г - беседка с чешма;

- 155 у - параклис “св. Спас”;

- 173 4 – беседка;

- 174 6 - хижа на ЛРД "Сърница";

- 178 а – “Петкова беседка”;

- 208 п - чешма с беседка;

- 212 ж - чешма "Петте чучура";

- 217 7 - чешма с беседка;

- 223 6 - чешма с беседка;

- 225 б - чешма и беседка на шосето между селата Боян Ботево и Караманци;

- 250 д – беседка;

- 260 11 - параклис “св. Анна”;

- 317 2 – параклис;

- 319 г - параклис “св. Георги”;

- 323 з - хижа "Книжовник";

- 323 о - беседка, чешма и параклис;

- 361 б – чешма;

- 372 д - параклис и беседка;

- 376 а – разклон за с. Златоустово;

- 377 6;

- 380 ж - ловна хижа "Еленка";

- 398 18 - чешма на шосето до с. Голям Извор;

- 417 л - чешма;

- 514 п - паркинг на музеен център "Тракийско изкуство";

- 537 в – чешма;

- 658 ж – Тракийско светилище на нимфите и Афродита;

- 659 5 – беседка до р. Марица;

- 666 м - хижа на ЛРД “Светлина”;

- 754 ф - параклис "св. св. ап. Петър и Павел".

В това число в ТП ДГС “Хасково” в държавните горски територии или в близост до тях за нуждите на горското стопанство са обособени 13 (тринадесет) места за почивка и паркиране, разположени върху пътища до отдели и подотдели:

- 21 11;

- 47 4;

- 51 а - чешма с беседка;

- 54 9 - манастир “Успение Богородично” и хижа на ЛРД “Добрич”;

- 65 н - чешма на шосето между селата Бодрово и Върбица;

- 81 ч - парк "Кенана";

- 93 2 - беседки с чешма;

- 212 ж - чешма "Петте чучура";

- 217 7 - чешма с беседка;

- 225 б - чешма и беседка на шосето между селата Боян Ботево и Караманци;

- 514 п - паркинг на музеен център "Тракийско изкуство";

- 659 5 – беседка до р. Марица;

- 666 м - хижа на ЛРД “Светлина”.

В това число в горските територии собственост на Община Димитровград или в близост до тях за нуждите на горското стопанство са обособени и 6 (шест) места за почивка и паркиране, които се намират в/до следните отдели, подотдели и обекти:

- 11 12 – беседка;

- 16 1 - заслон на ЛРД “Малко Асеново” с чешма и беседки;

- 19 а1 - хижа на ЛРД “Брод” и параклис “св. Неделя”;

- 55 с - хижа на ЛРД “Каснаково” с Яребична чешма;

- 74 с - параклис “св. Дух”;

- 658 ж – Тракийско светилище на нимфите и Афродита.

В това число в горските територии собственост на Община Минерални бани или в близост до тях за нуждите на горското стопанство са обособени и 12 (дванадесет) места за почивка и паркиране, които се намират в/до следните отдели, подотдели и обекти:

- 102 а - ловен дом "Елените";

- 117 а;

- 127 л;

- 140 в;

- 145 з - чешма и беседка;

- 152 1 - хижа “Айда”;

- 155 г - беседка с чешма;

- 173 4 – беседка;

- 174 6 - хижа на ЛРД "Сърница";

- 178 а – “Петкова беседка”;

- 208 п - чешма с беседка;

- 223 6 - чешма с беседка.

В това число в горските територии собственост на Община Стамболово или в близост до тях за нуждите на горското стопанство са обособени и 7 (седем) места за почивка и паркиране, които се намират в/до следните отдели, подотдели и обекти:

- 319 г - параклис “св. Георги”;

- 361 б – чешма;

- 372 д - параклис и беседка;

- 376 а – разклон за с. Златоустово;

- 377 6;

- 417 л - чешма;

- 537 в – чешма.

В това число в горските територии собственост на Община Хасково или в близост до тях за нуждите на горското стопанство са обособени и 6 (шест) места за почивка и паркиране, които се намират в/до следните отдели, подотдели и обекти:

- 95 ф;

- 250 д – беседка;

- 260 11 - параклис “св. Анна”;

- 323 з - хижа "Книжовник";

- 323 о - беседка, чешма и параклис;

- 754 ф - параклис "св. св. ап. Петър и Павел".

В това число  на територията на ТП ДГС“Ивайловград” в близост до горски територии собственост на частни физически и юридически лица или в близост до тях за нуждите на горското стопанство са обособени и 4 (четири) места за почивка и паркиране, които се намират в/до следните отдели, подотдели и обекти:

- 155 у - параклис “св. Спас”;

- 317 2 – параклис;

- 380 ж - ловна хижа "Еленка";

- 398 18 - чешма на шосето до с. Голям Извор;

4. Устройване на противопожарни депа

Общо на територията на ТП ДГС “Хасково” са изградени 5 (пет) противопожарни депа:

- противопожарно депо в административната сграда на ТП ДГС “Хасково” в град Хасково;

- противопожарно депо в горски разсадник “Димитровград” на ТП ДГС “Хасково”;

- противопожарно депо в сградата на ОП “Общинско лесничейство” в град Хасково;

- противопожарно депо в с. Минерални бани в сграда собственост на Община Минерални бани;

- противопожарно депо в административната сграда на Община Стамболово в с. Стамболово.

Изградените противопожарни депа се използват за нуждите за опазването на горите от пожари както в държавните горски територии, така и в общинските горски територии и в горските територии собственост на частни физически и юридически лица.

По данни на стопанството и съответните общини депата са оборудвани със следния инвентар:

| № по ред | Наименование | Брой по наредба №8 | Наличност |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кофпомпи/гръбни пръскачки | 4 бр. | 20 бр. |
| 2 | Кофи за вода | 4 бр. | 20 бр. |
| 3 | Лопати | 10 бр. | 50 бр. |
| 4 | Брадви | 3 бр. | 15 бр. |
| 5 | Кирки | 3 бр. | 15 бр. |
| 6 | Тупалки | 15 бр. | 75 бр. |
| 7 | Съд за вода 200 л | 1 бр. | 5 бр. |
| 8 | Моторни триони | 2 бр. | 10 бр. |
| 9 | Мотики | 10 бр. | 50 бр. |
| 10 | Съдове за питейна вода 10 л | 5 бр. | 25 бр. |
| 11 | Железни гребла | 3 бр. | 15 бр. |
| 12 | Моторна помпа | 1 бр. | 5 бр. |
| 13 | Електрически фенери | 5 бр. | 25 бр. |
| 14 | Радиостанции | 4 бр. | 20 бр. |

Моторните помпи в депата са оборудвани със шлангове с дължина 200 метра, снабдени със струйници.

Оборудването в противопожарните депа е в съответствие с изискванията, заложени в Наредба № 8 от 11.05.2012 година и не е необходимо дооборудването им.

Изграждане на нови противопожарни депа не е планирано.

5. Телефонни постове

Телефонни постове са разположени в кметствата на следните населени места:

Община Хасково: в град Хасково, в квартал Болярово и в селата Александрово, Брягово, Войводово, Въгларово, Гарваново, Големанци, Горно Войводино, Гълъбец, Динево, Долно Войводино, Елена, Зорница, Клокотница, Книжовник, Козлец, Конуш, Корен, Криво поле, Любеново, Малево, Манастир, Мандра, Маслиново, Николово, Нова Надежда, Орлово, Подкрепа, Родопи, Стамболийски, Стойково, Текето, Тракиец, Узунджово и Широка поляна.

Община Димитровград: в градовете Димитровград и Меричлери и в селата Бодрово, Брод, Бряст, Великан, Воден, Върбица, Голямо Асеново, Горски извор, Добрич, Долно Белево, Здравец, Златополе, Каснаково, Крепост, Крум, Малко Асеново, Радиево, Райново, Светлина, Скобелево, Сталево, Странско, Черногорово и Ябълково.

Община Минерални бани: в селата Минерални бани, Ангел войвода, Боян Ботево, Брястово, Винево, Караманци, Колец, Сираково, Спахиево, Сусам, Сърница и Татарево.

Община Стамболово: в селата Стамболово, Бял кладенец, Воденци, Войводенец, Голобрадово, Голям извор, Долно Ботево, Долно поле, Долно Черковище, Жълти бряг, Зимовина, Кладенец, Кралево, Лясковец, Маджари, Малък извор, Поповец, Пчелари, Пътниково, Рабово, Светослав, Силен, Тънково и Царева поляна.

За противопожарни цели освен стационарните телефонни постове в съответните населени места служителите на ТП ДГС “Хасково” и на Общините Димитровград, Минерални бани, Стамболово и Хасково използват лични и служебни мобилни телефони.

6. Противопожарни хидранти

Противопожарни хидранти са изградени  в следните населени места:

Община Хасково: в град Хасково, в квартал Болярово и в селата Александрово, Брягово, Войводово, Въгларово, Гарваново, Големанци, Горно Войводино, Гълъбец, Динево, Долно Войводино, Елена, Зорница, Клокотница, Книжовник, Козлец, Конуш, Корен, Криво поле, Любеново, Малево, Манастир, Мандра, Маслиново, Николово, Нова Надежда, Орлово, Подкрепа, Родопи, Стамболийски, Стойково, Текето, Тракиец, Узунджово и Широка поляна.

Община Димитровград: в градовете Димитровград и Меричлери и в селата Бодрово, Брод, Бряст, Великан, Воден, Върбица, Голямо Асеново, Горски извор, Добрич, Долно Белево, Здравец, Златополе, Каснаково, Крепост, Крум, Малко Асеново, Радиево, Райново, Светлина, Скобелево, Сталево, Странско, Черногорово и Ябълково.

Община Минерални бани: в селата Минерални бани, Ангел войвода, Боян Ботево, Брястово, Винево, Караманци, Колец, Сираково, Спахиево, Сусам, Сърница и Татарево.

Община Стамболово: в селата Стамболово, Бял кладенец, Воденци, Войводенец, Голобрадово, Голям извор, Долно Ботево, Долно поле, Долно Черковище, Жълти бряг, Зимовина, Кладенец, Кралево, Лясковец, Маджари, Малък извор, Поповец, Пчелари, Пътниково, Рабово, Светослав, Силен, Тънково и Царева поляна.

7. Устройване на площадки за кацане на авиационна техника

Общо на територията на ТП ДГС “Хасково” по данни на стопанството има изградени 7 (седем) площадки за кацане на хеликоптери, разположени върху земеделски и урбанизирани територии до следните отдели и подотдели:

- селскостопанско летище в местност “Чарлъка”, източно от отдел 115 (с географски координати 41° 52' 33.24"/25° 22' 15.70"), в землището на с. Сираково;

- в земеделска територия западно от отдел 327 (с географски координати 41° 48' 09.68"/25° 38' 30.48"), в землището на с. Жълти бряг;

- стадионът в село Стамболово (с географски координати 41° 46' 44.91"/25° 38' 26.86"), в землището на с. Стамболово;

- стадионът в село Тънково (с географски координати 41° 44' 58.47"/25° 46' 24.60"), в землището на с. Тънково;

- до вишката на Министерството на отбраната в село Елена  (с географски координати 41° 51' 10.65"/25° 47' 36.50"), в землището на с. Елена;

- в земеделска територия северно от отдел 563 (с географски координати 41° 40' 02.84"/25° 42' 23.33"), в землището на с. Маджари;

- в земеделска територия северно от подотдел 614-е (с географски координати 41° 40' 50.03"/25° 39' 00.62"), в землището на с. Пътниково;

Площадките за кацане на авиационна техника са разположени върху земеделски и урбанизирани територии, като същите се използват за гасене на възникнали горски пожари в държавните горски територии, горските територии собственост на Общините Димитровград, Минерални бани, Стамболово и Хасково, както и в горските територии собственост на частни физически и юридически лица.

Площадките следва да бъдат обозначени на терена съгласно Наредба № 14 за летищата и летищното осигуряване (ДВ бр. 103/104 от 2000 г.).

На територията на ТП ДГС “Хасково” не е предвидено изграждането на нови площадки за кацане на авиационна техника.

8. Маршрути за противопожарно патрулиране

В горите от първи и втори клас на пожарна опасност да се осигурява в рамките на деня поне 5-7 кратно преминаване на патрула покрай избраните за наблюдение пожароопасни територии, а в горите от трети клас на пожарна опасност - 3-5 кратно преминаване. Маршрутите да се подбират така, че да осигуряват максимална видимост към опазваните от пожари горски масиви.

9. Превенция срещу пожари

Противопожарните служби, отговарящи за гасенето на възникнали горски пожари в ТП ДГС “Хасково” са разположени в градовете Хасково и Димитровград. През пожароопасния сезон връзката с тях се осъществява чрез денонощни дежурства, давани от служители на стопанството и на Общините Димитровград, Минерални бани, Стамболово и Хасково, снабдени с мобилни телефони, моторни превозни средства и съответния оперативен план. Всички предвидени противопожарни мероприятия ще се реализират в горите държавна и общинска собственост. При установяване на пожар незабавно трябва да се информира противопожарната служба в град Димитровград или град Хасково, в зависимост от локацията на пожара. Организацията на гасене е необходимо да става по ежегодно изготвян план-график от ТП ДГС “Хасково” и Общините Димитровград, Минерални бани, Стамболово и Хасково.

Съгласно чл. 14, ал. 2 от Наредба № 8 от 11.05.2012 г. ръководствата на ТП ДГС “Хасково” и на Общините Димитровград, Минерални бани, Стамболово и Хасково трябва ежегодно, преди обявяването на пожароопасния сезон, да изготвят план за защита на горските територии от пожари, който освен посочените по-горе методи и средства за предотвратяване, наблюдение и борба с пожари в горските територии, да съдържа описание на конкретните действия, насочени към предотвратяване на факторите, създаващи опасност от пожари (както е посочено в Наредба № 8).

Необходимо е всички служители и горски работници на ТП ДГС “Хасково” и на съответните общини периодично да се инструктират и запознават с Наредба № 8 от 11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари.

9.1. Отстраняване на основните причини, създаващи опасност от пожари

За отстраняване на основните причини, създаващи опасност от пожари, ръководствата на ТП ДГС “Хасково” и на Общините Димитровград, Минерални бани, Стамболово и Хасково:

- уведомяват населението по подходящ начин при настъпването на пожароопасния сезон за забраните, които се налагат с цел предотвратяване възникването на пожари;

- провеждат срещи с местното население за напомняне на опасностите от възникването на пожари, припомнят се методите на гасене и как следва да се реагира при пожар, независимо от територията на възникване, както и как да се реагира в случай на забелязване на дим;

- провеждат разговори с кметовете по населени места за осигуряване на готовност за реакция в случай на възникване на пожар и сформиране на групи с доброволци за потушаването му.

- провеждат инструктажи на ползвателите на дървесина и недървесни горски продукти при издаване на съответните разрешителни за осъществяване на ползванията;

- изготвят график за денонощни дежурства, като се контролира спазването им.

9.2. Усъвършенстване на системите за предотвратяване и откриване на пожарите

За усъвършенстване на системите за предотвратяване и откриване на пожарите ръководствата на ТП ДГС “Хасково” и на Общините Димитровград, Минерални бани, Стамболово и Хасково преди настъпването и по време на пожароопасния сезон:

- разработват годишен план за защита на горските територии от пожари, като актуализират издадените вътрешни актове, свързани със защитата на горските територии от пожари;

- проверяват изправността на наличния инвентар, необходим за гасене, като при необходимост повреденият се заменя с годен за употреба;

- контролират графика за денонощно дежурство от дежурните служители;

- осигуряват взаимодействие между ТП ДГС “Хасково” и Общините Димитровград, Минерални бани, Стамболово и Хасково с противопожарните служби в градовете Димитровград и Хасково с цел недопускане възникването на горски пожари.

Набелязаните мероприятия са достатъчни за предотвратяването, а при нужда и за бързото потушаване на евентуално възникнали пожари, но трябва да се изпълнят през първите три години от влизане в сила на горскостопанския план.