Образец № 2

До

Дирекция на

Природен парк „Врачански Балкан”

гр. Враца

ул. „Иванка Ботева” № 1

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА 8 „а” ЧЛ. 101А И СЛЕДВ. ОТ ЗОП ЗА СМР С ПРЕДМЕТ: „Изграждане на електрически трансформатор (трафопост)”, по проект № DIR-5113326-10-108 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Врачански Балкан”, финансиран с Договор № DIR–5113326–C-005 по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ”ОКОЛНА СРЕДА  2007 – 2013 г.”, по проект № DIR-5113326-10-108 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Врачански Балкан”, финансиран с Договор № DIR–5113326–C-005 по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ”ОКОЛНА СРЕДА  2007 – 2013 г.”

| АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ: |  |
| --- | --- |
| Наименование на участника Седалище и адрес на управление: - Страна, код, град, община - Квартал, ул., №, - Телефон, факс, - E-mail: |  |
| Единен идентификационен код |  |
| БУЛСТАТ |  |
| Инд. № по ЗДДС |  |
| Банкови сметки Обслужваща банка - Град, клон, офис - Титуляр на сметката - Банкова сметка (IBAN) - Банков код (BIC) |  |
| Данни на участника /законния представител/ пълномощника: - Трите имена - Л.к. №, дата, изд. от, ЕГН - Длъжност - Телефон / факс / e-mail: |  |

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. Заявяваме, че желаем да участваме в процедура за избор на изпълнител по реда на глава 8 „а” от ЗОП с горепосочения предмет и сме готови да я изпълним изцяло в съответствие с изискванията на възложителя и при условията, обявени в поканата и приети от нас. Декларираме, че сме запознати с условията в обявената от Вас процедура и изискванията на ЗОП.

2. Ценово предложение – предлагаме следната цена за извършване на дейностите, предмет на настоящата поръчка:

Общата цена на нашата оферта възлиза на:

............................................ лева без включен ДДС

/словом: …...............................................………………….../.

Като предлаганата цена без ДДС е формирана по следния начин:

| КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пози- ция | Описание | Мярка | Коли- чество | Ед. цена (лева) без ДДС | Обща цена (лева) без ДДС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доставка и монтаж сигнализатори за земно и късо съединение LineTroll 110E/еквивалент | бр | 3 |  |  |
| 2 | Направа, двукратно боядисване и монтаж на конзола за закрепване на вентилните отводи | бр | 1 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж вентилни отводи Rayhem - HAD 24 /еквивалент | к-т | 1 |  |  |
| 4 | Направа, двукратно боядисване и монтаж на конзола за закрепване на РОМЗК 20/200А | бр | 1 |  |  |
| 5 6 7 8 | Доставка и монтаж РОМЗК 20/200 А | бр | 1 |  |  |
|  | Доставка и монтаж РЛЗ-20 | бр | 2 |  |  |
|  | Доставка и монтаж на помощен изолатор ИНК-20 | бр | 3 |  |  |
|  | Доставка и монтаж тръба стоманена газова ф 140 към СРС | м | 3 |  |  |
| 9 | Заземление на СРС и елементи към него с поцинкована шина 40/4 мм | м | 20 |  |  |
| 10 | Направа заземление с 2 кола L63/63/6 с L=1,50м | компл | 2 |  |  |
| 11 | Трасиране на кабелна линия | м | 25 |  |  |
| 12 | Трасиране местоположение МТТ | бр.т | 4 |  |  |
| 14 | Направа изкоп 1,1/0,5 със зариване и трамбоване | м | 10 |  |  |
| 15 | Подготовка подложката за кабел | м | 10 |  |  |
| 16 | Доставка и изтегляне с хоризонтален сондаж на PVC тръба ф 140/4,1 мм | м | 15 |  |  |
| 17 | Доставка кабел САХЕк(ВН)П 1х50 мм2 | м | 120 |  |  |
| 18 | Изтегляне в тръба кабел САХЕк(ВН)П 1х50 мм2 | м | 54 |  |  |
| 19 | Полагане в изкоп кабел САХЕк(ВН)П 1х50 мм2 | м | 30 |  |  |
|  | Полагане кабел по стълба | м | 36 |  |  |
| 20 | Суха разделка на кабел САХЕк(ВН)П 1х50 мм2 | бр | 2 |  |  |
| 21 | Доставка и монтаж на кабелна глава за закрит монтаж | компл | 1 |  |  |
| 22 | Доставка и монтаж на кабелна глава за открит монтаж | компл | 1 |  |  |
| 23 | Доставка и монтаж на репери | бр | 3 |  |  |
| 24 | Направа фундамент за MTT по конструктивен проект | бр | 1 |  |  |
| 25 | Доставка и монтаж на МТТ 1х63 kVA, 20/0.4 кV | бр | 1 |  |  |
| 26 | Направа на изкоп 0,8/0,4м | бр | 15 |  |  |
| 27 | Доставка и полагане поцинкована шина 40/4 мм в изкоп | м | 20 |  |  |
| 28 | Доставка и полагане поцинкована шина 40/4 мм открито по стена вътре в МТТ | м | 6 |  |  |
| 29 | Доставка и направа на заземление с 2 кола от L63/63/6мм-1,5м | компл | 2 |  |  |
| 30 | Изпитване на кабел с повишено напрежение | бр | 3 |  |  |
| 31 | Измерване заземление | бр | 4 |  |  |
| 32 | Изпитване на трансформатор | бр | 1 |  |  |
| 33 | Извозване на строителни отпадъци | м3 | 3 |  |  |
| 34 | Заснемане на кабелна линия по чл. 52 от геодезист | м | 20 |  |  |
| 36 | Доставка изолираща щанга за поставяне на преносими заземители | бр | 1 |  |  |
| 37 | Доставка изолираща оперативна щанга | бр | 1 |  |  |
| 38 | Доставка указател за напрежение 20 kV | бр | 1 |  |  |
| 39 | Доставка преносими заземители за НН | бр | 2 |  |  |
| 40 | Доставка преносими заземители за СрН | бр | 2 |  |  |
| 41 | Доставка предпазни табели | компл | 4 |  |  |
| 42 | Доставка диелектрични ръкавици с изпитване | чифт | 2 |  |  |
| 43 | Доставка диелектрични боти с изпитване | чифт | 1 |  |  |
| 44 | Доставка диелектрични килимчета с изпитване | бр | 1 |  |  |
| 45 | Доставка прахов пожарогасител 6 кг, 1 АВС за строителния фургон | бр | 1 |  |  |
| 46 | Доставка пожарогасители с СО2 5 кг за БКТП | бр | 1 |  |  |
| 47 | Доставка прахови пожарогасители от 12кг, ВС. За БКТП | бр | 1 |  |  |
| Сума СМР в лева без ДДС |  |  |  |  |  |
| 20% ДДС |  |  |  |  |  |
| Сума СМР в лева с ДДС |  |  |  |  |  |

В случай, че е налице разлика в сборът между единичните цени и общата цена за изпълнение на поръчката, за верни ще се приемат единичните цени.

Декларирам, че настоящото ценово предложение включва всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката, командировъчни за персонала на изпълнителя и др.

3. Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата, за срок от 90 (деветдесет) дни, считано от крайния срок за подаване на офертите.

Дата: _________2014 г.

Име и фамилия:_____________________

Длъжност:__________________________

Подпис и печат:_____________________